| - 品牌 | - 型号 | - 数量 | - 单价 | - 金额 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 格力 | - 匹半晶弘变频冷暖KFR-35GW/JH5K1FNhAaB1 | - 85 |  |  |  |
| - 格力 | - 三匹格力方形柜机KFR-72/72436FNhAf-B3JY01 | - 4 |  |  |  |
| - 格力 | - 三匹格力方形圆形KFR-72/72542FNhAf-B3JY01 | - 1 |  |  |  |
| - 格力 | - 五匹格力方形柜机KFR-120LW/(12536S)FNhAf-B2JY01 | - 1 |  |  |  |

- 项目一：空调清单表1

- 项目一：空调清单表1

| - 品牌 | - 型号 | - 数量 | - 单价 | - 金额 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 美的 | - 匹半美的变频KFR-35GW/PH2 | - 85 |  |  |  |
| - 美的 | - 三匹美的方形柜机KFR-72LW/BDN8Y-PA401(3)A三级变频 | - 4 |  |  |  |
| - 美的 | - 三匹美的方形圆形KFR-72LW/PH2 | - 1 |  |  |  |
| - 美的 | - 五匹美的方形KFR-120LW/BSDN8Y-PA401(B3)B三级节能冷暖 | - 1 |  |  |  |

- 辅料件报价单：

| - 名称 | - 型号 | - 数量 | - 报价单 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 匹半支架 | - 1.5 | - 套 |  | - 如需 |
| - 三匹半支架 | - 3 | - 套 |  | - 如需 |
| - 五匹半支架 | - 5 | - 套 |  | - 如需 |
| - 匹半铜管 | - 1.5 | - 条 |  | - 如需 |
| - 三匹半铜管 | - 3 | - 条 |  | - 如需 |
| - 五匹铜管 | - 5 | - 条 |  | - 如需 |
| - 吊车和高空作业费 | - 1 | - 项 |  | - 如需 |

- 工程单：

| - 项目名称 | - 安装时间 | - 完工时间 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 空调 |  |  |  |